附件5：

各职能单位党政负责人消防安全职责

各职能单位党政一把手是本单位所使用和管理区域消防安全第一责任人，负责本单位的消防安全工作，并在业务管辖范围内对涉及消防安全的法律法规和我院的有关规定的执行情况，负有指导、监督、管理责任。

一、落实学院的消防安全管理规定，结合本单位实际制定并落实本单位的消防安全制度和消防安全操作规程；要求其他单位共同遵守执行的消防安全制度，须经学院同意，发文后执行。

二、建立本单位的消防安全责任体系，做到责任到人，不留死角。

三、建立本单位消防安全责任考核、奖惩制度，并定期组织相应的考评。

四、定期进行防火检查，做好检查记录，有具体负责人签字，及时消除火灾隐患，对不能自行整改的隐患要及时上报。

五、保障本单位辖区内的消防设施、器材的完好有效，保证疏散通道、安全出口畅通。

六、组织制订本单位灭火和应急疏散预案，组建本单位义务消防队伍，并定期组织演练。

七、按照规定的程序与措施处置火灾事故。

八、在业务范围内指导、监督、管理其它各单位的消防安全工作。

九、学生工作处（部）、武装保卫处（部）共同负责经常抽查学生宿舍安全工作。对发现的安全问题查出一起、整改一起、处理一起。

十、学院规定的其他消防安全职责。