附件8：

消防总控室工作制度

一、高度认识消防总控室的特殊性、重要性、严肃性，时刻坚守工作岗位，实行24小时监控制度，关注消防火灾报警系统运行情况，发现火情立即报告。值班人员不得擅离职守，不得贻误时机。

二、认真学习消防监控设备的工作原理，熟悉工作规程，做到按程序熟练开启、调试、运行、检测、维护、关闭系统；加强消防及供电设备的日常清洁和保养，确保系统正常、持续、稳定运行。设备出现故障时，及时请专业技术人员到现场维修，不得擅自拆修和处理。

三、熟悉了解并掌握各楼层报警点的总数、位置、平面分布图以及代码或编号，一旦发生警情，能够迅速无误地判断出警情发生的楼层、房间以及具体位置。

四、每日对所控建筑进行一次巡查，包括灭火设备、器材的在位完好情况和喷淋末端试水压力是否正常；定期检查喷淋头、报警器、广播、电话、风口、风机、烟道的状况是否正常，确保火灾自动报警系统、消防给水灭火系统、防排烟系统、消防广播联动正常运行。

五、保持消防监控室内良好环境和条件，保持地面洁净、无尘土、无污染、室内物品摆放整齐有序、空气清新，温度、湿度、粉尘等控制在规定许可范围之内，延长系统的使用寿命。严禁使用大功率电器和存放易燃易爆物品。

六、坚持封闭式值班制度，非值班人员和非专业检查人员不得进入监控室。确保值班安全和设备安全，对批准进入人员，要登记备案。

七、实行交接班和值班记录制度，交接班时要详细记录交班人、接班人、交接班时间、讲明有关情况，值班人员随时记录各系统运行情况、报警情况、故障情况、处理情况、保养情况和其它异常情况，以及发生火灾时的处置情况。