附件6：

消防设施和器材管理制度

为加强对消防设施和器材的管理，保证在应急情况下能够发挥积极的作用，为火灾扑救提供可靠的基础保障，特制定本制度。

一、武装保卫处（部）负责学院消防设施和器材的购置、管理、维护、保养，并根据消防法规对消防器材进行检测、检验，确保设施设备正常使用。

二、各单位对辖区内消防设施和学院配置的器材进行日常管理，保证设施和器材的完好。

三、任何人不得损坏、圈占消防设备、器材，更不得挪作他用。

四、消防设备的停用必须报告有关领导，经批准后方可进行。

五、武装保卫处（部）总控工作人员需对所控建筑消防设施、器材进行保养、清洁，做到一日一检查。

六、对消防设施和器材的购置、分配、检查、维修、检验、检测等要有详细的记录，并存档备查。

七、武装保卫处（部）负责建立健全消防器材档案。